上海震旦职业学院信息安全管理体系

事件管理制度

目 录

第一章	介绍	1

1.1. 目的	1

1.2. 适用范围	1

1.3. 引用标准	1

1.4. 定义和术语	1

第二章	信息安全事件定义	1

2.1	信息安全事件分类	1

2.2	安全事件级别	2

第三章	信息安全事件处理原则/方针	4

第四章	组织和职责	5

4.1	职责	5

4.2	信息安全应急小组	5

第五章	信息安全事件处理流程	6

5.1	一般安全事件处理流程	6

5.2	严重安全事件/安全事故处理流程	7

5.3	证据的保护	9

5.4	事件调查处理与纠正措施	9

5.5	应急与防范	10

5.6	信息安全事件处理总结与分析	10

第六章	报告和记录	10

介绍

## 目的

本规程明确信息安全事件的处理流程以及各部门和相关人员的责任，确保对信息安全事件做出及时反应、有效处理/解决，确保信息安全、客户利益、上海震旦职业学院形象不受损或将损失降至最低；同时及时总结、吸取经验和教训，预防类似问题/事件的再次发生。

## 适用范围

本制度适用于上海震旦职业学院数据中心及相关部门。

## 引用标准

- ISO/IEC 17799：2000《信息技术——信息安全管理实施细则》（Information technology – Code of practice for information Security management）

- ISO/IEC 27001：2005 《信息技术——信息安全管理体系要求》（Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements）

## 定义和术语

本手册中使用术语的定义采用ISO/IEC 27001：2005 《信息技术——信息安全管理体系要求》中有关术语的定义。

信息安全事件定义

信息安全事件是指计算机或网络设备系统的硬件、软件、数据因非法攻击或病毒入侵等安全原因而遭到破坏、更改、泄漏造成系统不能正常运行，或已经发现的有可能造成上述现象的安全隐患。

## 信息安全事件分类

根据信息安全事件发生的原因、表现形式等，对信息安全事件进行分类。

信息安全事件分为病毒程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、设备设施故障、灾害性事件和其他信息安全事件等7个基本分类，每个基本分类分别包括若干个第二层分类。

- 病毒程序事件：病毒程序事件是指蓄意制造、传播病毒程序，或是因受到病毒程序的影响而导致的信息安全事件。病毒程序是指插入到信息系统中的一段程序，病毒程序危害系统中数据、应用程序或操作系统的保密性、完整性或可用性，或影响信息系统的正常运行。

- 网络攻击事件：网络攻击事件是指通过网络或其他技术手段，利用信息系统的配置缺陷、协议缺陷、程序缺陷或使用暴力攻击对信息系统实施攻击，并造成信息系统异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的信息安全事件。

- 信息破坏事件：信息破坏事件是指通过网络或其他技术手段，有意或无意的造成信息系统中的信息被篡改、假冒、泄漏、窃取等而导致的信息安全事件。

- 信息内容安全事件：信息内容安全事件是指利用信息网络发布、传播危害国家安全、社会稳定和公共利益的内容的安全事件。

- 设备设施故障：设备设施故障是指由于信息系统自身故障或外围保障设施故障而导致的信息安全事件，以及人为的使用非技术手段有意或无意的造成信息系统破坏而导致的信息安全事件。

- 灾害性事件：灾害性事件是指由于不可抗力对信息系统造成物理破坏而导致的信息安全事件。

- 其他信息安全事件：其他信息安全事件类别是指不能归为以上6个基本分类的信息安全事件。

详细分类定义参考《上海震旦职业学院数据中心信息安全事件定义》的“事件分类”说明。

## 安全事件级别

- 分级参考要素

对信息安全事件的分级可参考下列四个要素：信息系统的重要程度、数据的机密程度、系统损失和社会影响。

- 信息系统的重要程度：信息系统的重要程度主要考虑信息系统所承载的业务对上海震旦职业学院经营活动的重要性，以及业务对信息系统的依赖程度，划分为特别重要信息系统、重要信息系统和一般信息系统。

- 数据的机密程度：数据的机密程度主要考虑数据一旦泄露会使上海震旦职业学院的权益和利益遭受损害的程度。

- 系统损失：系统损失是指由于信息安全事件对信息系统的软硬件、功能及数据的破坏，导致系统业务中断，从而给上海震旦职业学院造成的损失，其大小主要考虑恢复系统正常运行和消除安全事件负面影响所需付出的代价。

- 社会影响：社会影响是指信息安全事件对社会所造成影响的范围和程度，其大小主要考虑上海震旦职业学院形象、社会责任、客户信心和股东利益等方面的影响。

- 分级规范

根据信息安全事件的分级参考要素，将信息安全事件划分为三个级别：安全事故、严重安全事件和一般安全事件。

- 安全事故（Ⅰ级）

重大安全事故是指能够导致严重影响或破坏的信息安全事件。

重大安全事故：会使特别重要信息系统遭受特别重大的系统损失，即造成系统大面积、长时间瘫痪，使其丧失业务处理能力，或系统关键数据的保密性、完整性、可用性遭到严重破坏，恢复系统正常运行和消除安全事件负面影响所需付出的代价十分巨大；或使重要信息系统遭受特别重大的系统损失。

- 严重事件（Ⅱ级）

严重事件是指能够导致较严重影响或破坏的信息安全事件。

严重事件：会使特别重要信息系统遭受较大的系统损失，即造成系统中断，明显影响系统效率，使重要信息系统或一般信息系统业务处理能力受到影响，或系统重要数据的保密性、完整性、可用性遭到破坏，恢复系统正常运行和消除安全事件负面影响所需付出的代价较大，但对于事发组织是完全可以承受的；或使重要信息系统遭受重大的系统损失、一般信息信息系统遭受特别重大的系统损失。

- 一般事件（Ⅲ级）

一般事件是指能够导致较小影响或破坏的信息安全事件。

一般事件：会使特别重要信息系统遭受较小的系统损失，即造成系统短暂中断，影响系统效率，使系统业务处理能力受到影响，或系统重要数据的保密性、完整性、可用性遭到影响，恢复系统正常运行和消除安全事件负面影响所需付出的代价较小；或使重要信息系统遭受较大的系统损失，一般信息系统遭受重大的系统损失。

上海震旦职业学院数据中心信息安全事件分级可参考《上海震旦职业学院数据中心信息安全事件定义》中的说明。

信息安全事件处理原则/方针

- 各部门应设置或指定信息安全责任人。

- 重大异常事件必须如实上报，发现漏报、瞒报现象一经查证须追究相关人员的责任。

- 各部门主管、员工应积极配合信息安全管理组的工作，任何员工接到信息安全管理组分配的任务应当视为第一要事办理，不得推托，否则将从重处罚并通报批评。

- 信息安全管理组以及相关人员应防止重大异常事件的扩散，不得擅自发布有关重大异常事件调查处理情况的信息。

- 信息安全管理组，信息安全责任人应及时识别安全薄弱点及可能的安全威胁，一旦发现应及时按“信息安全事件处理流程”向有关人员或部门报告并记录。

- 数据中心应当按照资产关系在预算中安排信息安全建设资金，建立稳定的资金渠道，确保信息安全建设的顺利开展和信息系统的正常运行维护。

- 数据中心应制定信息安全策略，合理部署各项安全技术设施，逐步完善形成有效的信息安全技术防护体系。

- 在信息化基础建设中应加强信息系统的机房、网络综合布线、防雷设施等的建设。相关规范应参照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174－2008）。

- 对信息安全保护等级较高的信息系统，配置必要的冗余备用系统和高可用性措施，以便故障时切换使用。

- 网络规划和建设中，要根据系统类型、性质与安全要求，划分不同的安全区域。各个区域之间定义明确的边界，实施访问控制。加强对网络出入口的管理，控制网络的接入与联出。

- 要加强对全体员工的信息安全意识教育，增强员工的安全意识和技能。

组织和职责

## 职责

- 信息安全事件报告人：负责传递/上报发现的问题，主动进行应急处理。

- 安全审计部：负责组建信息安全应急小组、调配所需资源；负责对信息安全事件处理过程的监控、协调；负责信息安全事件分析报告的审核和确认；负责将信息安全事件相关报告提交信息安全委员会、相关事业部负责人；负责全部相关文档记录的存档；负责对数据中心相关人员进行信息安全事件处理流程的培训，定期组织修订信息安全事件定义。

- 信息安全应急小组：负责系统安全策略、应急计划和事件处理流程的实施；通过技术手段建立应急响应和预防机制；负责相关系统安全事件的处理；负责安全事件处理的事后跟踪；协助进行重大异常事件的原因分析。

- 部门负责人：对部门信息安全事件及其处理和整改负有直接领导责任；负责审核、确认提交信息安全管理小组的重大异常事件分析报告。

## 信息安全应急小组

| 应急小组 | 职责 |
| --- | --- |
| 病毒应急小组 | 及时隔离病毒； 采用有效手段，消除病毒； 分析中毒原因，消除隐患； 定期防病毒安全教育 |
| 网络攻击应急小组 | 及时隔离工具； 保留证据； 分析攻击行为，确定威胁和漏洞； 系统加固，消除隐患； |
| 信息破坏应急小组 | 保留证据； 及时恢复信息； 分析破坏原因，消除隐患； 加强信息访问控制措施 |
| 信息内容安全应急小组 | 保留证据； 获取法律支持，减轻影响； 加强信息发布控制措施； |
| 设备设施应急小组 | 及时通报； 获得外部支持，及时排除故障； 或启用后备设施； 分析故障原因，加固系统 |
| 灾害性事件应急小组 | 及时通报； 获得外部支持； 及时撤离或保全设施； |

信息安全事件处理流程

## 一般安全事件处理流程

- 一般安全事件处理流程图

- 流程说明

- 发现安全事件

    - 信息中心在日常维护、巡检、日志检查等过程中发现异常；

    - 信息中心接到其他人员的异常报告；

    - 员工发现异常状况，向信息中心报告；

- 预判事件安全级别

部门负责人预判事件安全级别，无法判断则按照严重安全事件处理；对于严重安全事件，启动相应级别事件响应流程；

- 安全事件登记

信息中心登记安全事件，准备安全事件报告，内容包括事件发生的时间、地点系统名称、现象描述、初步分析等；

- 通知应急小组处理

信息中心通过邮件、电话等方式通知相应的应急小组进行处理；

- 事件处理

    - 应急小组和必要的系统管理员对事件进行处理；

    - 相关责任人对事件解决进行确认；

    - 若事件无法解决，启动严重安全事件响应流程；

- 事件总结

事件处理完毕后，应急小组成员对事件进行终结，并将报告提交运维管理委员会。

## 严重安全事件/安全事故处理流程

- 严重安全事件/安全事故处理流程流程图

- 流程说明

- 报告严重安全事件/安全事故

    - 当预判是严重安全事件时，立即向运维管理委员会报告；

    - 当预判是安全事故时，立即同时向安全管理委员会成员汇报；

    - 当一般安全事件无法解决时，立即向运维管理委员会报告；

- 运维管理委员会研究解决方案

    - 当事件无法单凭运维部门自行解决时，联系相关专业厂家提供支持；

    - 在事件可以通过运维部门自行解决时，组织应急响应小组进行处理；

    - 当事件需要马上解决时，向信息安全委员会申请启用灾备\低效运行计划。

- 事件处理

    - 应急小组、必要的系统管理员及必要的外部机构对事件进行处理；

    - 相关责任人对事件解决进行确认；

    - 若事件无法解决，安全管理小组向安全委员会申请实施灾备计划；

- 事件总结

事件处理完毕后，信息安全管理组对事件进行终结，并将报告提交信息安全委员会。

## 证据的保护

- 在信息安全事件管理中，要注意相关证据的收集和保护。以便能通过采取法律手段来保护自身的利益。为了保留这种权利，应急小组或系统管理员应收集可用来指控犯罪的证据，即使最终您决定不采用这种手段。系统管理员尽快备份受到破坏的系统。在执行任何可能会影响原始媒体上的数据完整性的操作之前，请先备份系统。

- 在某些情况下，保留数据所带来的好处可能与系统的响应和恢复出现延迟所导致的成本并不相当。应权衡保留数据的成本和好处与快速恢复每个事件的成本和好处。

- 取证过程中关键的是详尽而完整地记录对系统进行处理所采取的方式、负责执行处理的人员、执行处理的时间，以便出示可信的证据。在文档的每一页上签名并标注日期。

- 必要时，应积极寻求法律部门的援助。

## 事件调查处理与纠正措施

- 信息安全管理组根据报告，确定是否采用预防措施，并填写《上海震旦职业学院数据中心信息安全事件报告》。

- 信息安全应急小组应对故障原因进行分析，确定事件发生的原因并采取相应措施进行处理。相关的过程和结果予以记录。

- 对于信息安全事件，在故障排除或采取必要措施后，信息安全管理组会同事件责任部门，对事件的原因、类型、损失、责任进行鉴定，对于违反数据中心信息方针、程序及安全规章所造成的信息安全事件责任者依据数据中心相关规定予以惩戒，并予以通报。

## 应急与防范

- 信息安全管理组应建立健全安全事件的防范体系，定期进行事件防范演习，针对薄弱环节不断改进完善。

- 应制定事件发生时的应急预案，以快速、合理、有效地处理事件，减少影响范围。

- 建立和规范信息安全事件的发现、分析、通报、预警及处置的工作机制，实现统一行动，联合防护，确保一旦发生信息安全事件时，能够及时有效处置，以减少损失、缩小影响范围。

## 信息安全事件处理总结与分析

- 信息安全事件处理完毕后，系统恢复正常运行后，信息安全管理组要对整个事故进行分析研究，总结经验教训，并形成安全事件处理报告。

- 报告中应详细记录事件的起因、处理过程、建议改进的安全方案，造成的直接损失等。

- 对于安全事故、事件的处理报告首先应上报信息安全委员会，由信息安全委员会审核并反馈相关意见，最后报告由安全审计部归档备案。

- 安全审计部定期进行安全审计，在进行安全审计的时候，必需整理前一阶段所有安全事件的档案，进行总结和统计。

报告和记录

- 上海震旦职业学院数据中心信息安全事件定义