上海震旦职业学院信息安全管理体系

维护工作管理制度

修改记录

| 日期 | 版本 | 作者/修改者 | 修订类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-12-20 | 1.0 | 程茂华 | 创建 | 创建全页 |
| 2015-02-23 | 1.1 | 程茂华 | 修改 | 结合实际情况修订第九条--网络安全管理措施和第十四条--为增强业务持续性的管理规定 |

上海震旦职业学院业务系统维护工作管理规定

- 为保障上海震旦职业学院业务系统安全稳定的运行，及时发现和处理业务系统中运行时出现的问题制定本规定。

- 主机设备的检测、维护每年不能少于两次。其中在年终前必须与相关厂商一起进行全面检测和维护。

- 网络设备(包括交换机、路由器、防火墙)的日常维护重在围绕网络的可用性、可靠性、可管理性、安全性以及可恢复性对各项网络配置进行调整、优化。具体应包括布线系统的维护(必须要求具备书面的维护文档)、设备配置的日常维护(必须具备书面的维护申请单)、广域线路的日常维护(必须具备书面的线路维护文档)等等。

- 空调及UPS电源一年全面检修和维护不得少于二次，空调滤网清洗及更换要根据具体操作指南进行，UPS电池也应根据产品说明书的要求定期进行放电操作。配置备用发电机的单位或部门应定期切换电源，测试发电机供电的可靠性。

- 日常系统错误诊断、系统性能监测、性能调优和系统监控。 数据库日常维护，库表及历史数据整理维护，应用程序维护。

- 其他与业务处理系统相关的设备及系统的维护

- 建立前置机和主机超级用户和其他用户口令、网络设备用户口令等口令管理制度。

- 为确保生产系统安全，系统无故障情况下，严禁进入主机房对电源、网络、系统及相关的设备进行操作。维护工作要安排在工作终了后，重要的，耗时较长的维护要事前制定计划并履行审批手续。要建立维护档案，在操作流程中建立相互监督和制约的机制。要充分重视维护操作的事后可稽核性。

- 建立科学管理制度是网络安全运行的根本保障。各分行必须根据总行对网络安全提出的要求，结合分行实际情况，制定各项网络安全管理措施，并严格执行。其内容应包括：

- 严格IP地址分类管理规范：杜绝地址混乱冲突(必须具备IP地址维护管理文档)；切实制定办公与生产网络隔离(至少是VLAN划分)的有效办法，严禁虚网之间随意放行；

- 严格执行外联规范：(任何外联单位与上海震旦职业学院相连时必须加设防火墙设备，并根据实际需要进行双向地址转换；加强互联网接人安全管理规范，杜绝无管制个人上网等)；

- 规范通讯备份：各分行必须定期进行主备线路切换演习，每年不得少于四次。

- 完善网络档案和作业审批制度：建立完善的日志管理系统，对各类网络设备进行审计管理和日志登记管理；建立防病毒内部管理规定，定期对防病毒系统进行病毒库更新、严禁任何个人私自卸载防病毒系统。对影响生产、管理的网络资源的配置和调度必须建立严格的审批制度。

- 新应用、新业务品种上线管理开发及业务部门应向运行维护部门提供以下资料：

- 需求(创新业务应有政策依据)

- 设计文档(其中与其他系统的关系需要详细描述)

- 业务部门测试验收批准上线报告。(对于较小的修改以业务测试人员的签字为准)

- 源程序

- 维护文档：必须包括本交易包括的所有可能提示的错误信息、发生错误的原因及处理办法(程序应有详细的日志格式。出错信息包括提示信息和错误日志，提示信息是提示给柜员的信息，提示信息应使用业务人员能够理解的业务语言提示，不能用计算机专业术语。

- 系统及业务恢复策略(如果是程序更新或版本升级)

- 运行操作手册(如果需要单独运行)

新程序上线后(或更新版本后)，开发人员跟踪维护时期一般不可少于3个月。

- 各分行应充分重视维护运行的值班工作，除要严格执行上海震旦职业学院信息中心技部制定的《系统监控管理制度》外，还要根据本数据中心的具体情况制定维护工作的值班制度，做到系统出故障后维护人员能在最短的时间内到达现场。

- 对于业务系统的主要设备、系统、应用、数据库、网络都应根据中心数据的实际情况建立详细的维护档案并由专人负责。分行应根据维护档案制定设备更新计划。

- 保证备份数据的可恢复性：各分行在制定数据备份策略时要充分重视备份数据的可恢复性，涉及客户及营业连续性的关键数据一定要实施异地存放，并制定相应的安全措施。

- 为保证数据中心各项业务的连续性，总行、各分行都必须制定切实可行的应急方案，其中科技部门主要是制定系统连续性的应急方案，包括：电源、设备、系统、网络、数据、科技人员等等，同时对备份系统的启动、数据的恢复、情况沟通和汇报、技术工作的协调等要有详尽的组织和实施方案，并一定要进行定期的演练和不断地修正。

- 各分行要在制定各项制度的同时重视制度的执行监督，对各项制度要根据不同时期，不同的环境、不同的人员配置不断地修正和优化。