上海震旦职业学院信息安全管理体系

系统监控管理制度

系统监控管理制度

- 机房监控中心值班工作人员适用本管理规定。

- 监控机房内主机、网络设备、UPS、空调、消防、系统软件、数据库、中间件等设备的运行状况，确保异常情况及时处理。

- 机房监控中心值班工作人员职责

- 负责对机房内各类情况的监控及录像。

- 负责对监控系统设备的保养。

- 负责相关监控表格的记录。

- 负责保障监控系统的正常运行。

- 值班人员要掌握本控制系统的简单工作原理、性能和常规的维护保养工作，熟练掌握该系统操作。

- 值班人员要坚守岗位，密切注视监视屏以及控制系统的运行状态。

- 每班至少进行一次各类信号的检查，确认正常与否，并做好记录，如不正常应立即查明原因并及时处理无法处理的问题，迅速上报相关负责人。

- 从闭路电视上发现可疑情况或各类违反操作规程的情况应立即通知相关负责人去检查情况真伪，及时处理。

- 按要求负责上报监控设施运行状况的各种资料和报表。

- 配合机电人员进行系统的检查。

- 当值人员准确、真实、清晰填写值班记录。

- 谢绝一切无关人员进入监控室。

- 监控室严禁录放与工作无关的录像带及其他存储介质。

- 监控系统所监视的资料、信息要及时归档备份。